附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 医用超低温冰箱 | - 1 | - 1.配置要求： - (1)箱体:立式 - (2)箱内温度:-40℃~-86℃，电压:220V，有效容积>400L - (3)适用于临床、医药、科研在超低温条件下存储物品，可用于保存血浆、细菌、病毒、生物制品等 - (4)应具备多种故障报警功能，包括高低温报警、传感器报器、断报落、开南报等，并可通过声音蜂鸣和灯光闪烁等方式进行报警。 - (5)冰箱应配备高性能的显示系统，如LED显示屏或液品显示屏，能够显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等运行数据。 - (6)具备数据存储系统，能够存储多年的温度和事件日志，并可下载数据。 2、设备维保:整机原厂保修期至少3年 |  |  |
| 2 | - 消化内镜专用吊塔 | - 1 | - 配置要求 - (1)机械悬臂1套:单臂(具体长度根据医院现场实际定制)(旋转角度>340°) - (2)吊柱式气电箱1套 - (3)托盘4层、抽屉1个(纯平无内陷设计，便于清洁，带标准附件导轨) - (4)气体终端(氧气2个，负压吸引2个，空气1个，二氧化碳2个)，并包含所有插头 (5)电源插座>10个 - (6)网络接口2个 - (7)视频接口2个 - (8)等电位端子2个 - (9)内镜挂架1套 - 2、设备维保:整机原厂保修期至少3年 |  |  |