附件4
清远市第三人民医院医疗设备类项目

需求响应明细表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 需求 | 供应商是否 完全响应 （是/否） | 不能响应的 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心率变异性分析仪 | 1 | - 1、用胸导联贴片的ECG机方式记录数据、软件分析报告； - 2、检查时间15分钟以上，如15分钟、30分钟等； - 3、配置打印机； - 4、设备及配件免费维保时间≥3年，要求人员上门培训； 5、需连接医院网络和符合医保收费标准； - 6、包括但不限于以上需求。 |  |  |
| 2 | 24h动态心电图工作站（一拖六） | 1 | - 1、至少支持SD卡和USB数据线2种方式传输数据； - 2、波形叠加分析，可确认分析准确度，并修改模板，防止漏诊和误诊的发生； - 3、人性化模板编辑，支持模板合并和拆分，方便归类； - 4、保证与本院原心电图工作系统链接并正常使用； - 5、配置工作站（电脑、显示屏、打印机等）； - 6、设备及配件免费维保时间≥3年，要求人员上门培训； - 7、需连接医院网络和符合医保收费标准； 8、包括但不限于以上需求。 |  |  |
| 3 | 数字化多功能脑电图仪 | 1 | - 1设备可以断电自动保存、具备实时回放功能； - 2、具备脑电图和脑电地形图的报告模板； 3、具备闪光和过度换气操作时采集截面有标示； 4、配置打印机，键盘； - 5、设备及配件免费维保时间≥3年，要求人员上门培训； - 6、需连接医院网络和符合医保收费标准； 7、包括但不限于以上需求。 |  |  |
| 4 | 心电图工作站 | 1 | - 1、整机配置，导联模式至少含12导联同步采集； - 2、可进行工作量或阳性报告统计，阳性率计算显示； - 3、自动分析板块，系统安全； - 4、保证与本院原心电图工作系统链接并正常使用； - 5、配置工作站（电脑、显示屏、打印机等）； - 6、设备及配件免费维保时间≥3年，要求人员上门培训； 7、需连接医院网络和符合医保收费标准； 8、包括但不限于以上需求。 |  |  |